КМ-06

<q>Ауаны баптау жүйесінің негізгі мақсаты:
<+a>Ауа температурасын реттеу
<a>Су беру
<a>Жарық беру
<a>Газ тарату
<q>Желдету жүйесі не үшін қажет?
<+a>Ауаны жаңарту
<a>Суды қыздыру
<a>Газ беру
<a>Электр өндіру
<q>Тоңазыту жүйесі не істейді?
<+a>Салқындатады
<a>Жылытады
<a>Ылғалдандырады
<a>Құрғатады
<q>Кондиционер қандай құрылғы?
<+a>Ауа баптағыш
<a>Жылытқыш
<a>Су сорғысы
<a>Генератор
<q>Желдетудің түрлері:
<+a>Табиғи және жасанды
<a>Тек табиғи
<a>Тек жасанды
<a>Электрлік
<q>Табиғи желдету қалай жүреді?
<+a>Ауа қозғалысы арқылы
<a>Насоспен
<a>Электрмен
<a>Газбен
<q>Жасанды желдету не арқылы іске асады?
<+a>Желдеткіш
<a>Терезе
<a>Есік
<a>Қабырға
<q>Фильтр не үшін қажет?
<+a>Ауаны тазарту
<a>Суды қыздыру
<a>Қысымды арттыру
<a>Жарық беру
<q>Кондиционердің негізгі қызметі:
<+a>Температураны реттеу
<a>Су беру
<a>Газ тарату
<a>Жарық беру
<q>Желдеткіштің қызметі:
<+a>Ауа қозғалысын жасау
<a>Су айдау
<a>Қысымды өлшеу
<a>Температураны өлшеу

<q>Ауа ылғалдылығы не?
<+a>Ауадағы су мөлшері
<a>Температура
<a>Қысым
<a>Жылдамдық

<q>Кондиционер фильтрін тазалау:
<+a>Міндетті
<a>Қажет емес
<a>Сирек
<a>Бір рет

<q>Желдету жүйесін тексеру жиілігі: 
<+a>Тұрақты
<a>Жылына 1 рет
<a>Ешқашан
<a>10 жылда

<q>Тоңазыту агенті:
<+a>Фреон
<a>Су
<a>Газ
<a>Май

<q>Компрессор не істейді?
<+a>Газды сығады
<a>Ауаны тазалайды
<a>Су қыздырады
<a>Жарық береді

<q>Конденсатор қызметі:
<+a>Жылу шығару
<a>Салқындату
<a>Қысым өлшеу
<a>Ауа беру

<q>Буландырғыш не істейді?
<+a>Салқындатады
<a>Жылытады
<a>Қысымды арттырады
<a>Ауа тазалайды

<q>Желдету арналары:
<+a>Құбырлар
<a>Кабельдер
<a>Терезелер
<a>Сымдар

<q>Ауа алмасу дегеніміз: 
<+a>Ауаның жаңаруы
<a>Су алмасу
<a>Газ алмасу
<a>Жарық алмасу

<q>Кондиционердің қуаты нені анықтайды?
<+a>Салқындату мүмкіндігін
<a>Бағасын
<a>Түсін
<a>Ұзындығын

<q>Ауа сапасы неге маңызды?
<+a>Денсаулық үшін
<a>Әдемілік үшін
<a>Баға үшін
<a>Түс үшін

<q>Желдеткіштің негізгі бөлігі:
<+a>Қалақтар
<a>Сымдар
<a>Шам
<a>Радиатор

<q>Кондиционердің ішкі блогы:
<+a>Ауаны салқындатады
<a>Жылу шығарады
<a>Газ жинайды
<a>Су айдайды

<q>Сыртқы блок қызметі:
<+a>Жылуды сыртқа шығару
<a>Су беру
<a>Ауаны тазарту
<a>Газ жинау

<q>Ауа фильтрінің қызметі:
<+a>Тазарту
<a>Жылыту
<a>Сақтау
<a>Қысым беру

<q>Желдету жүйесінде ауа не арқылы қозғалады?
<+a>Желдеткіш арқылы
<a>Су арқылы
<a>Газ арқылы
<a>Жарық арқылы

<q>Кондиционерді орнату:
<+a>Дұрыс орынға
<a>Кез келген
<a>Еденге
<a>Сыртқа

<q>Фильтр бітелсе: 
<+a>Ауа сапасы төмендейді
<a>Жақсарады
<a>Өзгермейді
<a>Жылытады

<q>Жүйені күту:
<+a>Қажет
<a>Қажет емес
<a>Сирек
<a>Бір рет

<q>Ауа температурасы:
<+a>Бақылануы керек
<a>Маңызды емес
<a>Өзгермейді
<a>Қажет емес

<q>Ауаны баптау жүйесінің негізгі мақсаты:
<+a>Ауа температурасын реттеу
<a>Су беру
<a>Жарық беру
<a>Газ тарату

Конец формы

<q>Кондиционердің тиімділігі:
<+a>Қызмет көрсетуге байланысты
<a>Түсіне
<a>Бағасына
<a>Ұзындығына

<q>Желдету жүйесінің мақсаты:
<+a>Ауаны жаңарту
<a>Су беру
<a>Газ беру
<a>Жарық беру

<q>Қауіпсіздік техникасы:
<+a>Міндетті
<a>Қажет емес
<a>Сирек
<a>Бір рет

<q>Жүйе жұмысы:
<+a>Тұрақты болуы керек
<a>Өзгермелі
<a>Сирек
<a>Қажет емес

<q>Кондиционерді пайдалану:
<+a>Нұсқаулыққа сай
<a>Қалағандай
<a>Сирек
<a>Қажет емес

<q>Желдету арналарының тазалығы:
<+a>Маңызды
<a>Маңызды емес
<a>Сирек
<a>Қажет емес

<q>Ауа ылғалдылығы:
<+a>Бақылануы керек
<a>Маңызды емес
<a>Қажет емес
<a>Өзгермелі

<q>Тоңазыту жүйесі:
<+a>Салқындатады
<a>Жылытады
<a>Құрғатады
<a>Ылғалдандырады

<q>Компрессор қызметі:
<+a>Газды сығады
<a>Су береді
<a>Жылу береді
<a>Ауа тазалайды

<q>Конденсатор:
<+a>Жылу шығарады
<a>Су береді
<a>Газ жинайды
<a>Ауа береді

<q>Буландырғыш:
<+a>Салқындатады
<a>Жылытады
<a>Қысым арттырады
<a>Ауа береді

<q>Ауа алмасу:
<+a>Маңызды
<a>Маңызды емес
<a>Қажет емес
<a>Сирек

<q>Желдеткіш:
<+a>Ауа қозғалысын жасайды
<a>Су береді
<a>Газ береді
<a>Жарық береді

<q>Фильтр:
<+a>Ауаны тазартады
<a>Жылытады
<a>Сақтайды
<a>Береді

<q>Жүйені тексеру:
<+a>Тұрақты
<a>Қажет емес
<a>Сирек
<a>Бір рет

<q>Кондиционер күтімі:
<+a>Қажет
<a>Қажет емес
<a>Сирек
<a>Бір рет

<q>Желдету жүйесі:
<+a>Ауаны жаңартады
<a>Су береді
<a>Газ береді
<a>Жарық береді

<q>Жүйе тиімділігі:
<+a>Қызмет көрсетуге байланысты
<a>Түсіне
<a>Бағасына
<a>Ұзындығына

<q>Қауіпсіздік:
<+a>Маңызды
<a>Маңызды емес
<a>Сирек
<a>Қажет емес

<q>Жүйені дұрыс пайдалану:
<+a>Тиімділік береді
<a>Қажет емес
<a>Шығын арттырады
<a>Әсер етпейді

<q>Желдету жүйесіндегі негізгі ақау:

<+a>Ауа өтпеуі

<a>Жарық жоқ

<a>Су ағуы

<a>Газ жоқ

<q>Кондиционер шу шығарса:

<+a>Ақау бар

<a>Қалыпты

<a>Жақсы жұмыс

<a>Қажет емес

<q>Фильтр бітелсе:

<+a>Ауа сапасы төмендейді

<a>Жұмыс жақсарады

<a>Қысым өседі

<a>Температура артады

<q>Желдеткіш істен шықса:

<+a>Ауа тоқтайды

<a>Ауа қозғалады

<a>Қысым өседі

<a>Су көбейеді

<q>Тоңазыту жүйесінде ағып кету:

<+a>Ақау

<a>Қалыпты

<a>Қажет

<a>Пайдалы

<q>Кондиционерді орнату орны:

<+a>Дұрыс таңдалған

<a>Кез келген

<a>Төбеде ғана

<a>Еденде ғана

<q>Ауа сапасы:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Желдету жүйесінің тиімділігі:

<+a>Қызмет көрсетуге байланысты

<a>Түсіне

<a>Бағасына

<a>Ұзындығына

<q>Қауіпсіздік техникасы:

<+a>Міндетті

<a>Қажет емес

<a>Сирек

<a>Бір рет

<q>Кондиционерді күту:

<+a>Қажет

<a>Қажет емес

<a>Сирек

<a>Бір рет

<q>Тоңазыту жүйесінің қысымы:

<+a>Тұрақты болуы керек

<a>Өзгермелі

<a>Маңызды емес

<a>Төмен болуы керек

<q>Ауа арнасының тазалығы:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Жүйені тексеру:

<+a>Тұрақты

<a>Қажет емес

<a>Сирек

<a>Бір рет

<q>Компрессор істен шықса:

<+a>Салқындату тоқтайды

<a>Жүйе жұмыс істейді

<a>Жылу артады

<a>Су көбейеді

<q>Фреон жетіспесе:

<+a>Салқындату төмендейді

<a>Жұмыс жақсарады

<a>Қысым өседі

<a>Шу азаяды

<q>Желдету жүйесінің мақсаты:

<+a>Ауаны жаңарту

<a>Су беру

<a>Газ беру

<a>Жарық беру

<q>Ауа температурасы:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Жүйе жұмысы:

<+a>Тұрақты болуы керек

<a>Өзгермелі

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Кондиционердің тиімділігі:

<+a>Қызмет көрсетуге байланысты

<a>Түсіне

<a>Бағасына

<a>Ұзындығына

<q>Желдету жүйесін тазалау:

<+a>Қажет

<a>Қажет емес

<a>Сирек

<a>Бір рет

<q>Желдету жүйесіндегі ауа жылдамдығы:

<+a>Нормаға сай болуы керек

<a>Маңызды емес

<a>Өте жоғары болуы керек

<a>Төмен болуы керек

<q>Кондиционердің ішкі блогы не істейді?

<+a>Ауаны салқындатады

<a>Жылу шығарады

<a>Газ жинайды

<a>Су айдайды

<q>Сыртқы блоктың қызметі:

<+a>Жылуды сыртқа шығару

<a>Ауаны тазарту

<a>Су беру

<a>Газ жинау

<q>Желдеткіштің қалақтары:

<+a>Ауа қозғалысын қамтамасыз етеді

<a>Әдемілік үшін

<a>Су айдайды

<a>Газ береді

<q>Ауа фильтрін ауыстыру жиілігі:

<+a>Уақытында

<a>10 жылда

<a>Қажет емес

<a>Бір рет

<q>Кондиционердің дренаж жүйесі:

<+a>Суды шығарады

<a>Газ тасымалдайды

<a>Ауаны тазалайды

<a>Қысымды арттырады

<q>Желдету жүйесіндегі шу:

<+a>Ақау белгісі

<a>Қалыпты

<a>Қажет

<a>Пайдалы

<q>Ауа алмасу нормасы:

<+a>Стандартқа сай

<a>Қажет емес

<a>Төмен болуы керек

<a>Жоғары болуы керек

<q>Тоңазыту жүйесіндегі негізгі элемент:

<+a>Компрессор

<a>Құбыр

<a>Терезе

<a>Есік

<q>Жүйенің герметикалығы:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Фреон ағып кетсе:

<+a>Қауіпті

<a>Қалыпты

<a>Пайдалы

<a>Әсер етпейді

<q>Кондиционердің дұрыс жұмысы:

<+a>Тыныш жұмыс істейді

<a>Шу шығарады

<a>Су ағызады

<a>Қысым жоқ

<q>Желдету арналарының бітелуі:

<+a>Жаман

<a>Жақсы

<a>Қажет

<a>Пайдалы

<q>Ауа температурасының өзгеруі:

<+a>Реттелуі керек

<a>Маңызды емес

<a>Қажет емес

<a>Тұрақсыз болуы керек

<q>Қызмет көрсету уақыты:

<+a>Жоспарлы

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<a>Бір рет

<q>Желдету жүйесінің қауіпсіздігі:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Кондиционердің тиімділігі төмен болса:

<+a>Тексеру қажет

<a>Қалыпты

<a>Жақсы

<a>Қажет емес

<q>Ауа сапасының төмендеуі:

<+a>Зиянды

<a>Қауіпсіз

<a>Қажет

<a>Пайдалы

<q>Желдеткіштің тоқтауы:

<+a>Ақау

<a>Қалыпты

<a>Қажет

<a>Пайдалы

<q>Кондиционерді дұрыс пайдалану:

<+a>Нұсқаулыққа сай

<a>Қалағандай

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Жүйені іске қосу:

<+a>Тексеруден кейін

<a>Тексерусіз

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Тоңазыту жүйесінің қысымы:

<+a>Қалыпты болуы керек

<a>Төмен болуы керек

<a>Жоғары болуы керек

<a>Маңызды емес

<q>Желдету жүйесінің жұмысы:

<+a>Тұрақты

<a>Өзгермелі

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Кондиционер фильтрінің тазалығы:

<+a>Маңызды

<a>Маңызды емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Жүйедегі ақаулар:

<+a>Жою қажет

<a>Елемеуге болады

<a>Қажет емес

<a>Кейін

<q>Қауіпсіздік талаптары:

<+a>Міндетті

<a>Міндетті емес

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Ауа ылғалдылығы:

<+a>Бақылануы керек

<a>Маңызды емес

<a>Қажет емес

<a>Өзгермелі

<q>Жүйе тиімділігі:

<+a>Қызмет көрсетуге байланысты

<a>Түсіне

<a>Бағасына

<a>Ұзындығына

<q>Желдету жүйесін пайдалану:

<+a>Ережеге сай

<a>Қалағандай

<a>Сирек

<a>Қажет емес

<q>Ауаны баптау жүйесін дұрыс ұстау:

<+a>Тиімділік береді

<a>Қажет емес

<a>Шығын арттырады

<a>Су азайтады